|  |  | Grupa Azoty JRCH Sp. z o.o. Laboratorium Diagnostyki Weterynaryjnej I Badań Środków Spożywczych ul. Głowackiego 27, 33-300 Nowy Sącz Tel. 18 441 30 11, fax. 18 441 86 24 Kom. 696425053 |  |  |  |  | Nowy Sącz 2026-01-12 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SPRAWOZDANIE Z BADAŃ JRCh/NL/W/B/FCH/19/2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Nazwa i adres klienta: Kopalnia Surowców Skalnych „Klęczany” Sp. z o.o. 33-394 Klęczany 176 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Rodzaj próbek: Woda basenowa |  |  |  | - Punkt poboru: Woda z systemu cyrkulacji niecki nr 7 basenu – rwąca rzeka |  |  |  |  |  |
| - Nr badania Z/P (kod próbki) : W/B/FCH/19/2026 z dnia: 2026-01-05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Próbki dostarczone i pobrane dnia: 2026-01-05 przez: laboratorium zgodnie z normą PN-EN ISO 19458:2007(A), PN-ISO 5667-5:2017-10(N) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Zakres badań: zgodnie ze zleceniem nr M/8-23/2026 |  |  |  | - Data przyjęcia próbki: 2026-01-05 |  |  |  |  |  |
| - Stan próbki: prawidłowy Opakowanie: pojemnik plastikowy |  |  |  | - Data rozpoczęcia badania: 2026-01-05 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Data zakończenia badania: 2026-01-12 |  |  |  |  |  |
| WYNIKI BADAŃ JRCh/NL/W/B/19/2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Badany Parametr |  |  |  | Metodyka badania w/g | Wymagania1 | Wynik |  |  | !2 |
| Liczba E.coli metodą filtracji membranowej |  |  |  | PN-EN ISO 9308-1:2014-12+ A1:2017-04 (A) | 0 jtk/100ml | 0 jtk/100ml |  |  |  |
| Liczba i obecność Pseudomonas aeruginosa metodą filtracji membranowej |  |  |  | PN-EN ISO 16266:2009(A) | 0 jtk/100ml | 0 jtk/100ml |  |  |  |
| Ogólna liczba mikroorganizmów, metoda posiewu na agarze odżywczym w 36 º C+/-2 przez 44h +/- 4h |  |  |  | PN-EN ISO 6222:2004(A) | 20 jtk/1 ml | 0 jtk/1ml |  |  |  |
| WYNIKI BADAŃ JRCh/NL/W/FCH/19/2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Badany Parametr |  |  | Jm. | Metodyka badania w/g | Wymagania | Wynik |  | Niepewność4 | !2 |
| Potencjał utleniająco-redukujący (redoks) |  |  | mV | (A/P) PB-247/P wyd. 4 z dn. 10.01.2022 | - | 796 |  | ±60 |  |
| Chlor wolny |  |  | mg/l | (A/P) PB-25/P, wyd. 7 z dnia 10.01.2022 | - | 0,76 |  | ±0,14 |  |
| Chlor związany |  |  | mg/l | (A/P) PB-25/P, wyd. 7 z dnia 10.01.2022 | max. 0,2 | 0,16 |  | ±0,04 |  |
| pH |  |  | - | (A/P) PN-EN ISO 10523:2012 | max 7,6 | 7,40 |  | ±0,15 |  |
| Utlenialność dla wody z pływalni3 |  |  | mg/l | (A/P) PN-EN ISO 8467:2001 | - | 2,2 |  | ±0,2 |  |
| Mętność |  |  | NTU | (A/P) PN-EN ISO 7027-1:2016-09 | max.0,3 | 0,24 |  | ±0,03 |  |